Аппарат «УзорМед-Б-2К » построен по блочному принципу. Прибор «УзорМед-Б-2К» представляет собой устройство, состоящее из базового блока, сменных выносных излучателей и оптических насадок.

Действительно с 18.04.2016 г.

Аппарат лазерный терапевтический «УзорМед-Б-2К»

| п/п | Модель аппарата | Назначение и параметры | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УзорМед-Б-2К | Блок управления (2 канала) | 12 000 |
|  | БИ1/6 | Блок излучения ИК-импульсный (Ри=6 Вт, (=0,89мкм) | 4 400 |
|  | БИ1/10 | Блок излучения ИК-импульсный (Ри=10 Вт, (=0,89мкм) | 6 000 |
|  | БИ2/14 | Блок излучения ИК-импульсный (Ри=14 Вт, (=0,89мкм) | 6 600 |
|  | БИ2/20 | Блок излучения ИК-импульсный (Ри=20 Вт, (=0,89мкм) | 8 800 |
|  | БИК5/650 | Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=5 мВт, (=0,65мкм). Неинваз.облуч. | 4 500 |
|  | БИК30/650 | Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=30мВт, (=0,65мкм). Неинваз.облуч. | 7 900 |
|  | БИК10/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=10мВт, (=0,635мкм). Неинваз.облуч. | 7 900 |
|  | БИК15/630 | Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=10мВт, (=0,635мкм). Неинваз.облуч. | 10 500 |
|  | БИК40/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=40мВт, (=0,635мкм). Неинваз.облуч. | 16 800 |
|  | БИК-ВЛОК 3/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=3 мВт, (=0,635мкм, режим непрерыв/мод.,ВЛОК) | 7 600 |
|  | БИК-ВЛОК 10/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=10 мВт, (=0,635мкм, режим непрерыв/мод.,ВЛОК) | 17 000 |
|  | БИМ | Блок изл. матричный (ИК ЛД, (=0,89мкм, Ри ≥30Вт, магнитная индукция 30мТл, 20см2) | 9 900 |
|  | БИМВ | Блок изл. матричный внутриполостной (ИК ЛД, (=0,89мкм, Ри ≥ 12Вт) | 11 000 |

Оптический инструментарий к АЛТ «УзорМед®-Б-2К»

|  | "Лоно" | Комплект насадок гинекологических (органическое стекло, 5 видов) | 6 600 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КН-Ст | Комплект насадок стоматологических (3 вида) | 3 300 |
|  | КНС-УП-3 | Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 3 вида) | 3 000 |
|  | КНС-УП-4 | Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 4 вида) | 3 300 |
|  | КНС-УрП | Комплект насадок урологических (органическое стекло, 3 вида) | 3 000 |
|  | МН-30 | Магнитная насадка 30 мТл, резьба для крепления М24х1 | 700 |
|  | МН-60 | Магнитная насадка 60 мТл, резьба для крепления М24х1 | 950 |
| 0 | МН-110 | Магнитная насадка 110 мТл, резьба для крепления М24х1 | 1100 |
|  | СН | Световодная насадка косметологическая | 350 |
|  | ПН | Световодная насадка назальная с защитой глаз и фокусировкой излучения для лечения ЛОР-заболеваний и акупунктуры | 850 |